ООО "НТК Интерфейс"

Пакетное отключение коммутационных аппаратов (КА)

V 1.0

Руководство пользователя

# Введение

Данный программный комплекс предназначен для пакетного отключения коммутационных аппаратов (КА), согласно задаваемой конфигурации.

В конфигурации определяются «Графики», в «Графике»  - «Очереди», в «Очереди» - ТМ адреса для выдачи команд на отключение.

# Пример

1. Запустите приложение.

2. Выберете график на отключение, нажав соответствующую кнопку .

Отобразилось главное окно приложения.

В правом верхнем углу мы видим текущее общее потребление (какое значение отображается задано в настройках комплекса).

В табличном ввиде представлен список очередей выбранного графика (заголовки колонок заданы в настройках графика).

Текущая мощность каждого присоединения берется либо посредством телеизмерений, либо задана константой в зависимости от настроек.

3. Отметьте галочками  очереди на отключение.

4. Запустите кнопкой  процесс отключения выбранных очередей.

Вид главного окна по окончании процесса отключения.

5. Результаты работы смотрите в журнале, кнопка .

6. Новое задание.

Для того, чтобы подготовить новое задание на отключение в рамках выбранного графика, нажмите кнопку и повторите действия, начиная с шага 3.

Для того, чтобы произвести отключения по другому графику, закройте приложение, нажав кнопку  и повторите действия, начиная с шага 1.

Для закрытия приложение нажмите кнопку .