ООО «НТК Интерфейс»

#### Приложение «Редактор диспетчерских графиков»

##### Инструкция пользователя

Разработчик: Нейверт С.В.

2007

###### Содержание

Описание приложения	3

Назначение	3

Основные возможности	3

Интерфейс пользователя	4

Графики ПБР и ППБР	4

Диспетчерские команды	5

Настройки	7

Шлюз	8

# Описание приложения

## Назначение

Приложение «Редактор диспетчерских графиков» предназначено для сохранения на сервере «ОИК Диспетчер» значений телеизмерений.

## Основные возможности

- Ручной ввод значений ПБР и ППБР.

- Запись значений ДГ на сервер «ОИК Диспетчер».

- Выполнение диспетчерских команд на уточнение ДГ.

- Задание временной поправки.

- Сохранение данных телеизмерений на диске.

- Импорт значений ДГ из XML-файлов.

- Импорт значений ДГ из почтовых сообщений.

- Отслеживание, загрузка и запись в ОИК данных импорта в автоматическом режиме.

# Интерфейс пользователя

Главного окно приложения состоит из следующих областей: набор страниц («закладки»), панель с кнопками управления и строка состояния с индикатором процесса отправки.

Рассмотрим набор страниц.

## Графики ПБР и ППБР

Рис 1. Страница «ПБР»

Первые две страницы служат для ввода значений графиков ПБР и ППБР (Рис.1). Для каждого набора предусмотрено четыре графика. Значения задаются в суточном диапазоне с шагом в 30 минут для каждого графика. В первой ячейке первого столбца указана дата. Дату можно изменять при помощи календаря, который автоматически появляется при выборе данной ячейки.

Внизу главного окна расположена строка состояния, на которой отображаются информация о состоянии передачи и загрузки данных (Рис.5).

Рис 5. Процесс передачи данных на сервер

## Диспетчерские команды

Закладка «УДГ» предназначена для выполнения диспетчерских команд по уточнению графиков.

На странице «УДГ» (Рис.2) расположены: таблица, в которой отображается список выполненных команд (команды изменения значений графика), кнопка «Создать команду», предназначенная для вызова диалогового окна для задания параметров новой команды и кнопка «Повторить команды» для повторного выполнения всех команд за последние сутки.

Для удаления всех команд из списка необходимо вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Очистить» (правая клавиша мыши).

Рис 2. Страница «УДГ»

При создании новой команды (кнопка «Создать команду») вызывается окно (Рис.3), в котором необходимо указать вид команды: «Идти по графику», «Присвоить значение», «Сместить вверх» или «Сместить вниз». Поле «Значение» предназначено для ввода числового значения (для последних трех команд). Также задается временной диапазон перехода от существующего значения графика к новому значению (смещению). Диапазон перехода не должен быть больше трех часов. Также существует ограничение на время начала команды – оно должно находится в диапазоне  –12…+48 часов от текущего времени.

Рис 3. Создание новой команды

При создании команды необходимо указать Фамилию того, кто производит изменения. После заполнения всех полей для выполнения команды нужно нажать кнопку «Выполнить». При существовании в списке команды с более поздним временем диапазона, команда не выполнится. В случае удачного выполнения новая команда появится в списке команд (на странице «УДГ»).

## Настройки

Рис 4. Страница «Настройки»

Рассмотрим закладку «Настройки» (Рис. 4). Здесь расположены следующие элементы:

- Раздел для настройки соединения с сервером телемеханики ОИК;

- Раздел для настройки передачи данных в ручном режиме (вкладки «ПБР», «ППБР» и «УДГ»);

Ниже набора страниц расположены кнопки управления:

- «Сохранить» - сохранение параметров настроек и значений графиков ПБР и ППБР;

- «Отправить в ОИК» - отправка значений графиков на сервер ОИК.  Отправляется тот набор графиков, страница которого открыта в данный момент (ПБР или ППБР). Кнопка активна только для закладок «ПБР» и «ППБР».

## Шлюз

Вкладка «шлюз» предназначена для выполнения задач импорта.

Рис 5. Страница «Шлюз»

На данной закладке расположен «Журнал событий», который служит для отображения последовательности действий при загрузки импортируемых данных («Импорт») и при записи этих данных в ОИК («Передача в ОИК»).

Кнопки управления:

- «Старт/Стоп» - запуск/остановка автоматического режима отслеживания, загрузки и записи в ОИК данных импорта (XML-файлы и почтовые сообщения).

- «Загрузить…» - вызов диалогового окна открытия файла для импорта данных в ручном режиме.

- «Адреса ТИТ» - привязка импортируемых данных к адресам ТИТ в ОИК.

- «Свойства» - настройка пути отслеживания новых XML-файлов (Рис.6). Используется при автоматическом режиме. Возможны два варианта задания пути: указать непосредственно сам путь или указать ini-файл, в параметрах которого содержится данный путь. В ini-файле он должен соответствовать ключу path_extended_pbr_xm.l Также, здесь указываются параметры для соединения с почтовым сервером.

Рис 6. Настройки импорта