Директору ООО «НТК Интерфейс»

Дмитриеву Д.Н
.
Тел./факс (343) 2-350-353

E-mail: dmitriev@iface.ru
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на поставку оборудования телемеханики УСПИ «Исеть 2» 

1. Предприятие – Заказчик:

· название предприятия___________________________________________________________

· ФИО, должность руководителя ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

· адрес предприятия _____________________________________________________________

· контактный телефон и ФИО ответственного по заказу_______________________________

· _____________________________ факс: ________________, E-mail ____________________

2. Объект установки оборудования:

· название подстанции (ТП, РП) ___________________________________________________
· регион (край, область, город) ____________________________________________________

· ведомственная принадлежность подстанции (ТП, РП) _______________________________

- _______________________________________________________________________________
3. Предполагаемый срок поставки оборудования _____________________________________
4. Дискретные входы (ТС):

а) количество входов для датчиков типа «сухой контакт» с напряжение питания =24 В ______

б) количество входов для датчиков типа «сухой контакт» с напряжение питания =220В ______

в) количество входов для датчиков с выходным напряжение питания =220 В _______________

г) _______________________________________________________________________________

5. Количество объектов телеуправления (ТУ) _____________________________________________

6. Цифровые устройства (ЦУ), от которых УСПИ принимает телеметрию

	Тип ЦУ на выделенной линии связи *)
	Протокол обмена
	Кол. ЦУ
	Общее кол. ТС
	Общее кол. ТИТ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*) В таблице перечислить все выделенные линии связи.

7. Каналы передачи информации на верхний уровень

	Протокол обмена (МЭК  870-1-104, МЭК  870-1-101, др.)
	Тип интерфейса (Ethernet, RS-232, RS-485, др.)
	Кол-во каналов

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


8. Тип компоновочного шкафа (отметить возможные варианты):

- на выбор разработчика___________________________________________________________

- напольный двухстороннего обслуживания 2100(В)*800(Ш)*600(Г) ____________________

- настенный (1000*600*250, 800*600*220, 600*600*220, 500*400*220) ___________________
- настенный распределенный______________________________________________________

- ______________________________________________________________________________

9. Синхронизация времени по меткам времени от систем GLONASS/GPS (да, нет)______________

10. Установить резервированный/нерезервированный сервер (нужное подчеркнуть) УСПИ с программным обеспечением (ПО) ARIS SCADA (да/нет) ________________________________

(при заказе ПО приложить заявку с комплектацией ПО ARIS SCADA)

11. Прочие требования к УСПИ _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Адрес: 620043, г.Екатеринбург, ул.Заводская, д.77, ООО «НТК Интерфейс

Тел/факс: (343) 2-350-353, www.iface.ru
Директору ООО «НТК Интерфейс»
Дмитриеву Д.Н
.
Тел./факс (343) 2-350-353

E-mail: dmitriev@iface.ru
ЗАЯВКА 
на поставку ПО ARIS SCADA (новый комплект поставки)
(Преамбула заявки - в произвольной форме, заполнив все нижеприведенные поля заявки)

	Наименование параметра ARIS SCADA

	Значение 

	Количество телепараметров (T)
	

	Количество клиентских лицензий (A)
	

	Функция поддержки OPC DA 2.0 (сервер и клиент) (ОРС)
	ДА или НЕТ

	Функция поддержки экспорта данных в SQL базу (SQL)
	ДА или НЕТ

	Функция поддержки Веб-Клиента (WEB) 
	ДА или НЕТ

	Функция поддержки стандарта МЭК 61850 / МЭК 60870-5-103 / протокол SPA-BUS (61850) 
	ДА или НЕТ

	Функция поддержки сервера горячего резерва (HB)
	ДА или НЕТ


Название «организации» - места установки ПО _____________________________________

Местоположение (регион) установки _____________________________________________

Ведомственная принадлежность «организации» ____________________________________

Предполагаемый срок поставки ПО_______________________________________________
от ____________________________________________________________________
(название организации Заказчика)

________________________________________________/_____________________/                  (должность)




       (подпись)

 
 (ФИО)
ФИО, конт. телефон:______________________________

E-mail:__________________________________________
Директору ООО «НТК Интерфейс»

Дмитриеву Д.Н
.
Тел./факс (343) 2-350-353

E-mail: dmitriev@iface.ru
ЗАЯВКА 

на поставку ПО ARIS SCADA (расширение существующего комплекта поставки)

(Преамбула заявки - в произвольной форме, заполнив все нижеприведенные поля заявки)

	Наименование параметра ARIS SCADA

	Значение *)

	Количество дополнительных телепараметров (T)
	

	Количество дополнительных клиентских лицензий (A)
	

	Функция поддержки OPC DA 2.0 (сервер и клиент) (ОРС)
	ДА или -

	Функция поддержки экспорта данных в SQL базу (SQL)
	ДА или -

	Функция поддержки Веб-Клиента (WEB) 
	ДА или -

	Функция поддержки стандарта МЭК 61850 / МЭК 60870-5-103 / протокол SPA-BUS (61850) 
	ДА или -

	Функция поддержки сервера горячего резерва (HB)
	ДА или -


*) в таблице заполнять значения только тех параметров, в которые вносятся изменения (для параметров, которые остаются без изменений, указать прочерк).
Название «организации» - места установки ПО _____________________________________

Номер(а) расширяемой лицензии _________________________________________________

Предполагаемый срок поставки ПО_______________________________________________

от ____________________________________________________________________

(название организации Заказчика)

________________________________________________/_____________________/                  (должность)




       (подпись)

 
 (ФИО)
ФИО, конт. телефон:______________________________

E-mail:__________________________________________

