| # АТИ ## НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ## ООО НПФ "АТИ" 620062, г.Екатеринбург, а/я 12 Тел./факс (3432) 569-563, 509-047, 591-695 ## E-mail: g-ati@dialup.utk.ru #### www.npf-ati.utk.ru #### ИНН 6660068888 р/с №40702810500000000291, к/с №30101810900000000795 в ОАО Уральский банк реконструкции и развития г.Екатеринбург БИК 046577795 ОКОНХ 14750 ОКПО 26431654 | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ______________ В.С. Уксусов «____» ______________ 2003 г. |
| --- | --- |

ПРАЙС - ЛИСТ  от 01.01.2003 г.

### Аппаратура контролируемого пункта - АКП "Уктус-ТМ"

| ###### Наименование изделия | Функциональное назначение | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| # 1. Базовая часть комплекта | Включается в состав любого комплекта | 46700-00 |
| Состав базовой части: 1.1. Шкаф аппаратный - 1 шт. В т.ч.: - Корпус - 1 шт. - Модуль монтажный - 1 шт. - БРП (блок распр-я питания) - 1 шт. 1.2. БПКП (блок питания КП) - 1 шт. 1.3. БЦП (блок центральн. процессора) - 1 шт. 1.4. Кабель 5 - 1шт. 1.5. Кабель 6 - 1шт. 1.6. Тех. документация - 1 компл. | Сеть переменного тока 220 В/50Гц, пост. тока 220В. На основе микропроцессора INTEL80C188EB/22МГц. Подключение ЭВМ Подключение ЭВМ | 26800-00 6300-00 16900-00 3600-00 6400-00 11500-00 500-00 500-00 1000-00 |
| ## 2. Функциональные блоки | Комплектуются в любом сочетании по указанию в заявке. Суммарное количество всех блоков не более 8 шт. |  |
| - БПД (блок передачи данных) | Протоколы «Гранит», «Расширенный Гранит», ТМ512 Скорость обмена до 1200 бод по двум каналам. Управление радиостанцией. Ретрансляция | 6100-00 |
| - БТС (блок телесигнализации) | Подключение 32 датчиков ТС | 4800-00 |
| - БТИ (блок телеизмерений интегральных) | Подключение 16-ти датчиков ТИ | 4800-00 |
| - БТТ(блок телеизмерений текущих) | Подключение 32 датчиков ТТ, 8-ми разрядный АЦП | 12600-00 |
| - БТТ1(блок телеизмерений текущих) | Подключение 32 датчиков ТТ, 12-и разрядный АЦП | 12600-00 |
| - БТУ (блок телеуправления) | Формирование 32 команд ТУ | 6200-00 |
| - БПИ (блок последовательных интерфейсов) | Обеспечение связи КП с интеллектуальными датчиками и локальными информационными системами | 10200-00 |
| 3. Клеммники с кабелем | Количество определяется числом и номенклатурой функциональных блоков |  |
| - ПП1 - по 1 шт. на блок | Подключение БТУ | 2300-00 |
| - ПП2 - по 1 шт. на блок | Подключение БТС, БТТ, БТИ | 2300-00 |
| - ПП3 - по 1 шт. на блок | Подключение БПД | 2300-00 |
| - ПП4 - по 1 шт. на блок | Подключение БПД с блоком модема Конус-2000 | 2300-00 |
| - ПП5 - по 1 шт. на блок | Подключение БПИ | 2300-00 |
| - ПП6 - по 1 шт. на блок | Подключение БПД с блоком модема УПСТМ02-Уктус и защитой от опасных напряжений и тока | 2800-00 |
| ## 4.Вариант крепления корпуса |  |  |
| ## - Подставка | Крепление корпуса к полу | 4100-00 |
| ## - Кронштейн | Крепление корпуса к стене | 2500-00 |
| ## 5. Дополнительное оборудование | Комплектуются по указанию в заявке |  |
| - БПР (Блок промежуточных реле на 8 команд ТУ) | Коммутация исполнительных устройств по командам ТУ. Параметры коммутации: - переменный ток U=220в, I=5a - постоянный ток U=220в, I=0,5a | 11600-00 |
| - Модем «Конус-2000» | До двух каналов приема/передачи цифровых данных по 4-х проводным линиям связи на скоростях 50-300 Бод | 15900-00 |
| - Модем «УПСТМ02-Уктус» | До двух каналов приема/передачи цифровых данных по 2-х/4-х проводным линиям связи на скоростях 50-300 Бод или одного канала на скорости 600 Бод | 15000-00 |
| - Блок У | Проведение регламентных и ремонтных работ | 2000-00 |

Примечания:    1.Предоплата 100 % денежными средствами.

2.Гарантия 18 месяцев.

3.При отгрузке ж/д транспортом цена аппаратуры увеличивается на 2 %.

4.Срок поставки 20-40 дней после поступления средств на р/счет Поставщика.

5. Поставка модема осуществляется по согласованию с Заказчиком.