Опросный лист
заказа оборудования телемеханики КП «Исеть» производства ООО «НТК Интерфейс»

1. Предприятие – Заказчик:

· название предприятия_________________________________________________________

· ФИО, должность руководителя _________________________________________________

____________________________________________________________________________

· адрес предприятия ____________________________________________________________

· контактный телефон и ФИО ____________________________________________________ 
· факс: _______________________________, E-mail _________________________________

2. Объект установки оборудования:______________________________________________________
(название подстанции и название электрических сетей )
3. Объем телеметрии:

- количество дискретных входов (ТС) ______________
- количество объектов ТУ_______________

- количество реле повторителей ТС______, напряжение и вид (~,=) опертока______________ - количество и тип цифровых преобразователей_______________________________________
  ______________________________________________________________________________

4. Возможность использования типов шкафа (отметить возможные варианты):
- напольный двухстороннего обслуживания________
- настенный_______
- настенный распределенный_________
- ______________________________________________________________________________

5. Шкаф с термоизоляцией (только для настенных шкафов - да, нет)___________
6. Синхронизация времени по GPS (да, нет)__________
7. Исполнение ТУ в отдельном шкафу (да, нет)__________
8. Использовать два источника внешнего питания КП (~220В и (или) =220В) (да, нет)___________
9. Установить компьютер (сервер ТМ) c ПО «ОИК Диспетчер НТ» (ARIS SCADA):
- для организации приема телеметрии от других устройств телемеханики (указать тип устройства, протокол связи, объем телеметрии )______________________________________
- для организации рабочих мест диспетчера (указать количество рабочих мест)____________
10. Количество каналов связи с ‘верхним уровнем’ __________, в том числе:
- синхронный протокол «КП Гранит», «КП Компас», «КП ТМ-120» (количество)_________
- синхронный протокол «Гранит» с использованием надтонального модема (кол.)_________
- асинхронный протокол, RS-232 (количество)__________ 
- асинхронный протокол, RS-485 (количество)__________
- асинхронный протокол с использованием надтонального модема (количество)_______
- цифровой канал связи (количество)__________
- GPRS (SMS-сообщения) (да, нет)____________
11. Программно-аппаратный комплекс, установленный на ‘верхнем уровне’___________________
12. Прочее___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

620043, г.Екатеринбург, ул.Заводская, д.77, ООО «НТК Интерфейс

Тел/факс: (343) 2-350-353, www.iface.ru
