Система обозначений шкафов КП ИСЕТЬ имеет следующий формат
ХХYYY-ТС.ТИТ.ТУ.(БЛ.)Т(дополнительные опции)

ХХ – Тип шкафа:

НП
– напольный

СТ
– стандартный

МК
– микро

ТУ
– телеуправление

YYY – Размеры:
206
– 2000*600мм  (высота*ширина) (глубина 800 мм)
106
– 1000*600мм   (высота*ширина) (глубина 250 мм)

86 
– 800*600мм   (высота*ширина) (глубина 220 мм)
66 
– 600*600мм   (высота*ширина) (глубина 220 мм)
54 
– 500*400мм   (высота*ширина) (глубина 220 мм)
ТС 
– количество телесигналов

ТИТ 
– количество телеизмерений

ТУ 
– количество объектов телеуправления (1объект  == 1вкл+1откл)

(БЛ) 
– количество блокировок (может отсутствовать)
Т 
– тип шкафа (Б – базовый,  Р – расширение)
Описание дополнительных опций имеет нестрогий формат 
(указываются только установленные)

2Пит 
- два питания:   ~220В    и =220В

UPS
- UPS1500 (UPS500) наличие UPSа
СБ
- сервисный блок 


  Для НП (Реле Контроля Напряжения, 2 датчика открывания дверей, блок розеток)


  Для СТ и МК (Реле Контроля Напряжения, 1 датчик открывания дверей, розетка)

Т
- Синком/Т   (астрономическое время, температура)

Е
- линия связи Ethernet (Ez  - Ethernet с защитой линии связи)

nКр
- конструктив   для установки модулей формата 3U (Крейт)
nАХ
- n асинхронных каналов связи   

*прим1
nSХ
- n синхронных каналов связи 

*прим1

nRХ    - n каналов связи RS485 


*прим1
CANХ
- расширение шины CAN  


*прим1
DXP
- наличие DXP (дельта на базе микро РС)

HUBn
- концентратор на n каналов

TERM- термоизоляция и подогрев
SMS
- шлюз телемеханики SMS/GPRS
*прим1  (Х – подключение линии связи)

Z 
– устройство защиты линии

К 
– клеммник

М
– модем
МР
– модем и Patch Panel
Р
– Patch Panel
