Программа экспорта телеметрии из сервера ОИК Диспетчер в Microsoft  Excel

# «OIKExcel»

## Краткое описание

Программа предназначена для создания сложных выходных форм (отчетов, ведомостей и т.п.) диспетчера электросети используя популярный инструмент в среде операционной системе Windows - Microsoft  Excel.

Для оперативного доступа к ячейкам Excel использован механизм OLE.

Предлагаемая версия программы позволяет использовать в документах следующие телепараметры:

- Текущие значения аналоговых измерений

- Текущие значения телесигнализации

- Текущие значения интегральных измерений

- Аналоговые измерения из архива

В дальнейшем предусматривается организовать доступ к архиву ТС.

Предусмотрено создание «иконок» на рабочем столе для упрощенного вызова «телемеханизированных» документов на экран с автоматическим обновлением телеметрии.

Встроенный «навигатор» телеметрии позволяет легко находить нужную телеметрию в сервере ТМ. Тут же реализован механизм Драг-Дроп – т.е. выбранные обьекты в навигаторе переносятся мышкой прямо в таблицу Excel.

## Правила создания «телемеханизированных» документов

- Запустите задачу OIKExcel. Задача должна быть установлена в каталоге где находится клиент ОИК.

- Задайте имя сервера телемеханики.

- Дайте команду соединения с сервером нажатием кнопки соединения или в меню сервер.

- Из меню «ФАЙЛ»  откройте существующею или создайте новую книгу Excel. В процессе открытия Вам будет предложено создание специального листа в книге в который будут складываться данные телеметрии. Этот лист должен обязательно называться «ОИК».

ВНИМАНИЕ ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ЛИСТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДАННЫХ – ОН НУЖЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБМЕНА ТЕЛЕМЕТРИЕЙ.

- Теперь в листе «ОИК»  можно делать указания на выборку телеметрии. Для этого в первую колонку заносится адрес параметра, во-второй колонке можно записать название параметра, третья колонка пустая если данные текущие или номер архива если требуются данные из архива. Собственно текущие данные будут занесены программой в четвертую колонку (для параметра ТИ в четвертой колонке будет занесено значение нагрузки, а в пятую показания прибора учета).

- Для данных из архива с четвертой колонки и далее (без пропусков) нужно давать время выборки данных – сами данные будут занесены в следующей строчке под значениями времен (обратите внимание что запрос данных из архива занимает ДВЕ строчки листа).

Однако этот способ выборки не очень удобен при оформлении данных поэтому введены две новые спецификации выборки данных из архивов

Спецификация RETRO:n (где n номер архива) служит для выборки данных из архива в колонку

Спецификация XRETRO:n (где n номер архива) служит для выборки данных из архива в строку.

Обратите внимание что спецификация XRETRO должна обязательно заканчиваться строкой XEND!

При выборке из архивов спецификация телепараметров имеет следующий вид:

- 	#TT   для значений аналоговых измерений

- #TI (или #ТИ) для значений нагрузки интегральных измерений

- #PU (или #ПУ) для показаний прибора учета интегральных измерений

Для упрощенной настройки можно вызвать «навигатор» и выделяя телеметрию по названиям, перетаскивать обьекты мышкой в первую колонку листа ОИК. Обратите внимание чтобы в меню «вид» навигатора были выставлены флажки «адрес» «наименование».

- После задания списка требуемых параметров можно запускать процедуру обновления данных в EXCEL. Для этого служит кнопка «обновить данные»

Режим обновления (циклический/однократный) выставите в меню «Настройка».